IPTRONIC IPT-JB131

Технический паспорт

Общая информация

Коммутационная коробка, который позволяет производить внутреннюю/наружную установку IP и QHD камер видеонаблюдения с фиксированным объективом: 720*M, 960BM(3,6), 1080*M, 1536BM(3,6), 1520BM(3,6), 1920*M. Степень защиты IP66.

* - подходит как купольный так и цилиндрический форм-фактор, производства от 2020 года.

Основные характеристики

- Подходит к купольным и цилиндрическим камерам

- Универсальные отверстия

- Класс защиты от пыли и влаги IP66

- Рабочая температура от -50°С до +55°С

- Размер: 101x52 мм

- Материал: Металл

- Вес: 0,4 кг

Комплектация поставки

| Имя | Количество |
| --- | --- |
| Монтажная коробка | 1 |
| Набор креплений | 2 |
| Монтажный шаблон | 1 |
| Гермоввод | 2 |